# Capteurs

## Introduction
### Chaine instrumentale :
Système physique => Capteur Transducteur => Prétraitement transmission => traitement du signal [Comparaison avec une consigne => Commande de puissance =>Actionneurs => Système physique] => visualisation du résultat

### Capteur Idéal :
mesure de m => Capteur => Image direct du mesurande (vraie valeur du mesurande)
Capteur réel :
Valeur vraie du mesurande + erreurs ( grandeurs d'influence, dérives, non linéarité, position point de mesure, bruit electromagnetique ) => Mesure produite = estimation de la valeur vraie du capteur.

### Capteur flou :
si -14° < T <= 17 => froid
si 17 < T <= 19 => Tiede
si 19 < T <= 22 => chaud

Flou : indices d'appartenance si C [0,...,1]

### Caractèristique principales d'un capteur
Domaine d'utilisation du capteur :
- Domaine nominal d'emploi
- Domaine de non détérioration
- Domaine de non destruction
- modification des performance du capteur
Étendue de mesure, bornes minimales et maximales et la grandeur que l'on veut mesurer

Existence d'erreur statique et aléatoire

## Les capteurs de position
Utilisation → contrôle d'un déplacement
A partir du déplacement :
- vitesse en décrivant % au temps
- Température par dilatométrie
- force par déformation élastique
2 méthodes fondamentales
- Capteur crée une liaison mécanique entre une piece fixe et la piece dont on mesure le déplacement
- Capteur dit de proximité pour lesquels il n'y a pas de contact mécanique avec dont on mesure la position
- perturbations plus faible

## Potentiel résistif
Mesure d'une résistance → cout de réalisation peu élevé mais problèmes de frottements variable du curseur sur la résistance ( mesure pas très précise )
mesure des déplacements linéaires ou angulaire d'amplitude relativement importante

Réalisation du potentiometre :
Curseur sur une résistance supposée constante, sur la résistance allant de A à B , R(i) = i/L Rn

Potentiometre angulaire
R(alpha) = alpha / alpha n * Rn

La résistance existe sous deux formes :
 fil bobiné ou piste plaqtique chargé de gaines conducteur de faible dimension (0,01um)

Avantage :
- tension de sortie importante
- utilisation simple
- bon marché
- nombreuses possibilités d'utilisation
Inconveniant
- Frottement internes
- durée de vie limité
- sensible aux vibrations

## Jauges de contraintes
Ordre de grandeur des phénomènes → DR/R
On veut mesurer une contrainte de 10hecto Bar à 1% près d'une structure en acier soumise à une traction simple.
%sigma = E %DELTA l / l : %sigma : contrainte, E le module de young (20 000 hbar pour l'acier)
%DELTA l/l = %SIGMA / E = 10 / 20 000 = 5.10-4
On utilise pour cela une resistance de 120 ohms ayant un coefficient K égal à 2.
%DELTA R / R = 2 %DELTA l / l = 10-3
Si on exige une mesure de 1%, on doit déceler un %DELTA R / R de l'ordre de %DELTA R = 10-5 * 120 = 1,2.10-3 ohms il faut pouvoir déceler des variations de R de l'ordre du millième d'ohms.
Peut être effectuer par un montage en pont de wheastone.
/!\ aux influences des grandeurs extérieurs.

Utilisation également de semi-conducteur facteur de jauge peut atteidnre 200.
La mesure de très faible déformations doit être faire avec des jauges semi-conducteurs mais h dépend de la T° ( T < 200°)
Inconvéniants des jauges :
Collage de la structure. Ce qui limite leur utilisation aux T° moyennes pour les fils métalliques ( jusqu'à 500 à 600°C)
Aux T) les lus élévées, les jauges sont remplac »es par des méthodes optiques.

Il existe des assemblages de jauges capables de determiner des déformations sur plusieurs axes de montage en rosette.
Exemple d'application mesurer statiques → études des contraintes sur une structure.
Les contraintes sont constantes pendant a mesure.
Ex Réception d'un ouvrage d'art. Les camions stationnent sur le tablier d'un pont suivant différents cas de chargement.
Mesure dynamique
capteur de pression à Jauges noyes dans une chausssée enregistrant une variation de pression par le passage d'un véhicule.