# Capteur Thermique
Les mesurandes thermiques sont la Température et les grandeurs se rapportant à l'accumulation ou au transfert de chaleur
- chaleur spécifique
- conductivité et diffusion thermique
- flux de chaleur
## Notion de Température et de Thermomètre
La température d'un système est une expression de l'énergie cinétique moyenne de l'ensemble des particules contenus dans le système
Un autre corps
- le contact qui communique l'agitation du 1er système au 2nd
- le rayonnement électromagnétique
Rôle d'émetteur électromagnétique et celles du second récepteur
d'où
- des capteurs par contact
- des capteurs sans contact
Les capteurs par contact ne conviennent pas à des mesures de T° AU DEA DE 2500°C
Les capteurs sans contact sont difficiles à utiliser pour des mesures en milieu gazeux ou des mesures hautes précision .
Il faut choisir le capteur le mieux adapté en tenant compte
1. Méthode de détection
2. Domaine de T° à mesurer
3. Précision, sensibilité des mesures
4. Rapidité de la réponse
5. Dimension poids du capteur
6. Adaptabilité à l'environnement
7. Fiabilité, sécurité
8. Production de masse, prix

La température thermodynamique.
→ S.IS des unités :
Le Kelvin K
On trouve aussi
Le Rankin → usage courant dans les pays anglo saxons
Échelle courante non Thermodynamique
le Celsius °C
le Fahrenheit → pays anglo saxons
%theta (°C) = T(K) - 273,15
%theta (°C) = {5}over{9} ( %theta(F) - 32 )
	Zéro absolu	Point congélation eau	Point ébullition eau
°C	-273,15	0	100
°K	0	273,15	373,15
°F	-459,7	32	212

De nombreux thermomètres mettent en œuvre la dilatation des fluides pour mesurer la T°.
La transformation du mesurande en une grandeur électrique est difficile.

### Transfert de chaleur
Variation de T° entre une source à T° et le milieu ambiant T0

La perte par conduction est fonction du flux de chaleur transmis et de la conductivité thermique du matériau
→ conséquences sur la mesure avec contact de la t° des solides
→ Lorsqu'un thermomètre est mis en contact avec un solide dont on veut mesurer la t°, les 3 types de transfert se produisent et en particulier celui avec le milieu ambiant.
→ Il y a généralement une erreur systématique qui peut-être minimisée en réduisant l'échange avec le milieu ambiant.
→ Réduction de la résistance de contact
→ Réduction de la longueur des fils de connexion entre le thermomètre et l'instrumentation.

Capteurs de T° sont généralement très lents.
Le temps de réponse d'un capteur de T° est donné par T = {C}over{hS + {1}over{R}}
- R : Résistance de contact
- h : coefficient phénoménologique entre le thermomètre et le milieu ambiant
- C : Capacité calorifique du thermomètre
- S : Surface du thermomètre en contact avec le milieu ambiant
→ Pour des valeurs courantes de C,S et R on obtient T de l'ordre de la seconde.

## Capteurs thermiques par mesure de résistance
Le conducteur es un élément métallique les plus courants sont la platine, le nickel ou le cuivre.
Le plus répondu dans le thermomètres standards et les mesures industrielles est la sonde de platine à l'état pur (plus de 99,999%).
→ PT 100
La résistance est enroulée autour d'une couche de mica ou de verre, et elle est entourée d'une gaine inoxydable, en céramique par exemple.
→ Les résistances de platine sont normalisées en France (AFNOR).
Domaine mesurable.
259,34° ( Point triple de l'hydrogène ) à 630,74°C (Point de solidification de l'antimoine).
Pour une valeur de 100%OMEGA elles existent à des précisions de 0,15, 0,2 et 0,5% avec un courant d'application de 2,5mA.
On peut trouver des résistances de platine avec des précisions de 0,1°C pour la gamme -200 à 600 °C et de 0,01°C pour la gamme de -100 à 200°C.
R = R_0 +0,385 T → PT 100 R = 100 +0,385 T
## Thermistances
- Thermomètres à résistance → métal
- Thermiques → semi-conducteur
Exemple Fe_2 O_3 Oxyde ferrique Mg Al_2 O_4 Aluminate de magnésium Zn_2 Ti O_4 Titane de Zinc
- Quand la T° augmente la résistance électrique diminue de façon exponentielle.
  - → Thermistance à coefficient négatif CTN
- Quand la T° augmente la résistance augmente, Thermistance à coefficient positif CTP.
Les 3 catégories possèdent les mêmes caractéristiques que la thermistance CTN mais la résistance chute brutalement à partir d'un seuil de T°
Thermistance RTC (résistance à T° critique).

Utilisation
CTN permettent des détections de T° jusqu'à 1000°C
Utilisation dans les voitures
Thermistances CTP
utilisées dans les appareils électriques domestique, dans les circuits de démagnétisation
Thermistance RTC
- Commutateur de T°
- alarmes de T°
- détecteurs infrarouges
- mesures de point de T° spécifiques.
## Les thermocouples
### effet seebeck

 Si T2 est un T° de référence connue, E permet de déduire directement la t° mesurée.
Caractéristiques :
Attendue de mesure jusqu'à 1000°C à 1500°C
le plus représentatifs : platine Rhodium Platine
→ grande précision jusqu'à 1400°C
autre exemple : Cuivre Constanton
-270°C à 370°C ou -210°C à 800°C
chromel / alumel : -270°C à 1250°C (bon marché)

### Capteurs thermiques à quartz
Constitué d'un oscillateur à quartz dont la fréquence varie de facon sensible à la T°
→ bonne résolution
→ circuit simple
→ la fréquence peut etre convertie en valeur numérique à l'aide d'un compteur
→ mesure des T° avec des précisions de 0,01 à 0,1°C
→ domaine mesurable : -80° à 250°C

### Capteurs sans contact (très haute températures)
- Thermopiles → association de plusieurs thermocouples → on obtient un système de radiation infrarouges.
- Pynocapteurs
  - element thermique
- capteurs infrarouges à semi-conducteur.
  - Élements quantique
  - Sensibilité et temps de réponse sont meilleurs que ceux des éléments thermiques