Capteurs
Tutorat, 2capteur à étudier => rapport de 5-6 pages ( Intro ; caract 1er capteur ; caract 2eme capteur ; comparaison )
Disponible su twiki : Doc cours , Librairie IMA, Catalogue Capteur (remplir une fiche par capteur
Pour choisir ses capteurs, vérifier qu'ils sont pas dans la base de données.

Chaine instrumentale :
Système physique => Capteur Transducteur => Prétraitement transmission => traitement du signal [Comparaison avec une consigne => Commande de puissance =>Actionneurs => Système physique] => visualisation du résultat

Capteur Idéal :
mesure de m => Capteur => Image direct du mesurande (vraie valeur du mesurande)
Capteur réel :
Valeur vraie du mesurande + erreurs ( grandeurs d'influence, dérives, non linéarité, position point de mesure, bruit electromagnetique ) => Mesure produite = estimation de la valeur vraie du capteur.

Capteur flou :
si -14° < T <= 17 => froid
si 17 < T <= 19 => Tiede
si 19 < T <= 22 => chaud

Flou : indices d'appartenance si C [0,...,1]

Carectèristique principales d'un capteur
Domaine d'utilisation du capteur :
- Domaine nominal d'emploi
- Domaine de non détérioration
- Domaine de non destruction
- modification des performance du capteur
Étendue de mesure, bornes minimales et maximales et la grandeur que l'on veut mesurer

Existence d'erreur statique et aléatoire

Les capteurs de position
Utilisation → contrôle d'un déplacement
A partir du déplacement :
- vitesse en décrivant % au temps
- Température par dilatométrie
- force par déformation élastique
2 méthodes fondamentales
- Capteur crée une liaison mécanique entre une piece fixe et la piece dont on mesure le déplacement
- Capteur dit de proximité pour lesquels il n'y a pas de contact mécanique avec dont on mesure la position
- perturbations plus faible

## Potentiel résistif
Mesure d'une résistance → cout de réalisation peu élevé mais problèmes de frottements variable du curseur sur la résistance ( mesure pas très précise )
mesure des déplacements linéaires ou angulaire d'amplitude relativement importante

Réalisation du potentiometre :
Curseur sur une résistance supposée constante, sur la résistance allant de A à B , R(i) = i/L Rn

Potentiometre angulaire
R(alpha) = alpha / alpha n * Rn

La résistance existe sous deux formes :
 fil bobiné ou piste plaqtique chargé de gaines conducteur de faible dimension (0,01um)

Avantage :
- tension de sortie importante
- utilisation simple
- bon marché
- nombreuses possibilités d'utilisation
Inconveniant
- Frottement internes
- durée de vie limité
- sensible aux vibrations